山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-2-27 | 23 | 15.55 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-2-27 35t 锅炉 | 0:00 | 31.47 | 41.88 | 281.2 |  |
|  | 1:00 | 33.46 | 31.33 | 197.0 |  |
|  | 2:00 | 33.57 | 33.31 | 307.7 |  |
|  | 3:00 | 33.75 | 37.63 | 272.1 |  |
|  | 4:00 | 33.72 | 42.61 | 241.6 |  |
|  | 5:00 | 32.79 | 43.05 | 252.3 |  |
|  | 6:00 | 33.19 | 38.55 | 275.8 |  |
|  | 7:00 | 33.75 | 38.33 | 265.9 |  |
|  | 8:00 | 33.91 | 52.69 | 270.2 |  |
|  | 9:00 | 32.64 | 53.44 | 239.9 |  |
|  | 10:00 | 32.62 | 44.32 | 307.0 |  |
|  | 11:00 | 31.82 | 45.21 | 298.7 |  |
|  | 12:00 | 30.90 | 42.74 | 301.6 |  |
|  | 13:00 | 30.34 | 37.85 | 308.1 |  |
|  | 14:00 | 31.01 | 27.74 | 330.6 |  |
|  | 15:00 | 32.58 | 29.70 | 289.0 |  |
|  | 16:00 | 33.22 | 44.67 | 278.2 |  |
|  | 17:00 | 33.20 | 48.97 | 253.1 |  |
|  | 18:00 | 32.55 | 43.22 | 261.5 |  |
|  | 19:00 | 32.43 | 40.28 | 249.3 |  |
|  | 20:00 | 32.36 | 42.78 | 265.4 |  |
|  | 21:00 | 31.88 | 45.17 | 250.4 |  |
|  | 22:00 | 32.24 | 45.58 | 269.0 |  |
|  | 23:00 | 31.98 | 47.47 | 245.8 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |