山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-2-28 | 25 | 11.48 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-2-28 35t 锅炉 | 0:00 | 31.53 | 52.55 | 258.3 |  |
|  | 1:00 | 32.23 | 41.49 | 272.4 |  |
|  | 2:00 | 33.16 | 38.13 | 322.4 |  |
|  | 3:00 | 33.60 | 40.53 | 307.3 |  |
|  | 4:00 | 32.53 | 49.16 | 279.7 |  |
|  | 5:00 | 34.03 | 45.88 | 253.2 |  |
|  | 6:00 | 33.69 | 40.33 | 280.2 |  |
|  | 7:00 | 33.40 | 38.15 | 301.7 |  |
|  | 8:00 | 33.60 | 44.11 | 305.8 |  |
|  | 9:00 | 32.16 | 56.06 | 262.3 |  |
|  | 10:00 | 32.19 | 46.75 | 277.5 |  |
|  | 11:00 | 33.39 | 37.38 | 266.9 |  |
|  | 12:00 | 32.58 | 42.96 | 309.3 |  |
|  | 13:00 | 30.80 | 39.09 | 289.1 |  |
|  | 14:00 | 31.01 | 41.21 | 290.2 |  |
|  | 15:00 | 32.12 | 40.17 | 269.9 |  |
|  | 16:00 | 30.66 | 40.74 | 309.7 |  |
|  | 17:00 | 30.03 | 32.35 | 288.3 |  |
|  | 18:00 | 30.37 | 37.50 | 258.9 |  |
|  | 19:00 | 29.92 | 41.68 | 285.8 |  |
|  | 20:00 | 30.20 | 43.67 | 233.2 |  |
|  | 21:00 | 28.31 | 44.95 | 269.2 |  |
|  | 22:00 | 28.14 | 46.62 | 277.4 |  |
|  | 23:00 | 30.78 | 41.70 | 228.2 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |