山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-3-1 | 45 | 14.88 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-3-1 35t 锅炉 | 0:00 | 27.72 | 43.76 | 202.0 |  |
|  | 1:00 | 30.93 | 44.85 | 245.7 |  |
|  | 2:00 | 30.22 | 43.17 | 237.8 |  |
|  | 3:00 | 31.68 | 55.07 | 255.9 |  |
|  | 4:00 | 30.68 | 59.87 | 324.7 |  |
|  | 5:00 | 30.48 | 44.81 | 295.8 |  |
|  | 6:00 | 29.50 | 51.93 | 283.7 |  |
|  | 7:00 | 26.83 | 42.65 | 351.6 |  |
|  | 8:00 | 27.29 | 38.23 | 331.8 |  |
|  | 9:00 | 27.53 | 45.81 | 294.8 |  |
|  | 10:00 | 28.08 | 46.98 | 297.9 |  |
|  | 11:00 | 27.33 | 35.98 | 327.2 |  |
|  | 12:00 | 26.84 | 30.41 | 324.3 |  |
|  | 13:00 | 28.36 | 38.71 | 292.2 |  |
|  | 14:00 | 28.34 | 34.84 | 303.1 |  |
|  | 15:00 | 28.80 | 33.22 | 353.2 |  |
|  | 16:00 | 29.64 | 27.54 | 345.2 |  |
|  | 17:00 | 30.06 | 41.26 | 289.9 |  |
|  | 18:00 | 30.16 | 34.31 | 298.7 |  |
|  | 19:00 | 30.30 | 41.27 | 316.3 |  |
|  | 20:00 | 29.59 | 53.56 | 249.9 |  |
|  | 21:00 | 28.74 | 49.57 | 262.3 |  |
|  | 22:00 | 28.17 | 45.60 | 128.7 |  |
|  | 23:00 | 28.00 | 41.71 | 275.5 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |