山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-3-3 | 31 | 13.85 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-3-3 35t 锅炉 | 0:00 | 27.97 | 32.19 | 250.8 |  |
|  | 1:00 | 28.17 | 57.98 | 204.6 |  |
|  | 2:00 | 27.60 | 45.19 | 245.7 |  |
|  | 3:00 | 27.95 | 52.40 | 262.3 |  |
|  | 4:00 | 28.32 | 48.93 | 229.7 |  |
|  | 5:00 | 28.52 | 48.88 | 220.0 |  |
|  | 6:00 | 28.60 | 43.08 | 194.8 |  |
|  | 7:00 | 28.37 | 44.69 | 286.5 |  |
|  | 8:00 | 28.03 | 47.76 | 277.5 |  |
|  | 9:00 | 27.69 | 55.77 | 233.1 |  |
|  | 10:00 | 27.58 | 46.69 | 234.6 |  |
|  | 11:00 | 27.62 | 39.91 | 316.0 |  |
|  | 12:00 | 27.85 | 37.12 | 284.4 |  |
|  | 13:00 | 28.22 | 30.24 | 221.6 |  |
|  | 14:00 | 28.72 | 38.13 | 242.0 |  |
|  | 15:00 | 27.18 | 34.59 | 252.5 |  |
|  | 16:00 | 27.44 | 46.57 | 249.1 |  |
|  | 17:00 | 27.86 | 58.32 | 211.6 |  |
|  | 18:00 | 27.36 | 56.45 | 177.3 |  |
|  | 19:00 | 27.16 | 64.67 | 217.5 |  |
|  | 20:00 | 27.15 | 61.44 | 174.1 |  |
|  | 21:00 | 27.03 | 45.81 | 244.6 |  |
|  | 22:00 | 27.27 | 48.08 | 231.1 |  |
|  | 23:00 | 27.70 | 34.28 | 263.9 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |