山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-3-4 | 31 | 20.98 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-3-4 35t 锅炉 | 0:00 | 28.83 | 45.83 | 205.8 |  |
|  | 1:00 | 28.58 | 50.22 | 221.6 |  |
|  | 2:00 | 28.54 | 56.61 | 209.2 |  |
|  | 3:00 | 28.87 | 31.27 | 333.0 |  |
|  | 4:00 | 29.04 | 33.21 | 368.0 |  |
|  | 5:00 | 29.38 | 43.55 | 204.8 |  |
|  | 6:00 | 29.72 | 46.56 | 173.2 |  |
|  | 7:00 | 30.30 | 47.75 | 205.8 |  |
|  | 8:00 | 30.20 | 59.64 | 191.3 |  |
|  | 9:00 | 30.08 | 50.33 | 190.4 |  |
|  | 10:00 | 30.37 | 55.98 | 183.2 |  |
|  | 11:00 | 31.16 | 45.89 | 176.3 |  |
|  | 12:00 | 31.61 | 47.26 | 173.4 |  |
|  | 13:00 | 31.89 | 34.94 | 220.9 |  |
|  | 14:00 | 31.11 | 27.64 | 255.7 |  |
|  | 15:00 | 30.01 | 33.43 | 252.6 |  |
|  | 16:00 | 29.90 | 30.00 | 296.1 |  |
|  | 17:00 | 29.82 | 49.60 | 105.6 |  |
|  | 18:00 | 29.31 | 69.00 | 110.5 |  |
|  | 19:00 | 28.80 | 53.57 | 153.9 |  |
|  | 20:00 | 28.56 | 43.79 | 112.0 |  |
|  | 21:00 | 28.49 | 41.05 | 155.1 |  |
|  | 22:00 | 28.67 | 43.37 | 220.6 |  |
|  | 23:00 | 28.73 | 42.19 | 220.7 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |