山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-3-5 | 61 | 13.05 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-3-5 35t 锅炉 | 0:00 | 27.79 | 44.60 | 319.2 |  |
|  | 1:00 | 28.32 | 46.14 | 301.5 |  |
|  | 2:00 | 28.69 | 35.93 | 337.5 |  |
|  | 3:00 | 28.67 | 47.19 | 333.4 |  |
|  | 4:00 | 29.80 | 62.74 | 321.7 |  |
|  | 5:00 | 29.97 | 53.79 | 223.1 |  |
|  | 6:00 | 30.26 | 43.28 | 240.3 |  |
|  | 7:00 | 29.92 | 43.57 | 246.5 |  |
|  | 8:00 | 29.79 | 44.72 | 256.8 |  |
|  | 9:00 | 29.83 | 49.21 | 215.1 |  |
|  | 10:00 | 28.41 | 87.70 | 188.3 |  |
|  | 11:00 | 27.87 | 63.20 | 193.4 |  |
|  | 12:00 | 28.42 | 41.03 | 227.5 |  |
|  | 13:00 | 28.20 | 41.39 | 214.0 |  |
|  | 14:00 | 27.66 | 40.29 | 248.1 |  |
|  | 15:00 | 27.45 | 35.18 | 212.3 |  |
|  | 16:00 | 28.20 | 61.72 | 241.4 |  |
|  | 17:00 | 28.23 | 82.80 | 220.6 |  |
|  | 18:00 | 27.66 | 50.69 | 237.4 |  |
|  | 19:00 | 27.71 | 47.25 | 231.7 |  |
|  | 20:00 | 27.52 | 44.49 | 254.5 |  |
|  | 21:00 | 27.49 | 32.69 | 215.8 |  |
|  | 22:00 | 27.70 | 42.27 | 258.3 |  |
|  | 23:00 | 27.82 | 42.64 | 322.3 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |