山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-3-7 | 29 | 10.78 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-3-7 35t 锅炉 | 0:00 | 29.39 | 44.43 | 357.5 |  |
|  | 1:00 | 27.48 | 58.61 | 312.4 |  |
|  | 2:00 | 27.14 | 63.91 | 341.1 |  |
|  | 3:00 | 26.49 | 43.63 | 335.7 |  |
|  | 4:00 | 26.57 | 64.70 | 294.5 |  |
|  | 5:00 | 27.87 | 64.70 | 310.1 |  |
|  | 6:00 | 26.35 | 64.70 | 336.1 |  |
|  | 7:00 | 26.38 | 64.62 | 331.2 |  |
|  | 8:00 | 26.43 | 64.64 | 337.5 |  |
|  | 9:00 | 26.68 | 64.62 | 340.6 |  |
|  | 10:00 | 25.57 | 64.71 | 296.8 |  |
|  | 11:00 | 25.54 | 58.82 | 444.8 |  |
|  | 12:00 | 25.54 | 34.89 | 407.3 |  |
|  | 13:00 | 26.08 | 32.40 | 334.8 |  |
|  | 14:00 | 26.06 | 61.09 | 331.6 |  |
|  | 15:00 | 26.44 | 43.42 | 313.1 |  |
|  | 16:00 | 26.67 | 44.36 | 414.9 |  |
|  | 17:00 | 26.95 | 44.37 | 326.8 |  |
|  | 18:00 | 27.17 | 44.39 | 333.8 |  |
|  | 19:00 | 28.87 | 44.40 | 363.3 |  |
|  | 20:00 | 29.35 | 44.40 | 279.8 |  |
|  | 21:00 | 29.52 | 44.38 | 377.1 |  |
|  | 22:00 | 29.62 | 44.40 | 359.8 |  |
|  | 23:00 | 29.47 | 44.41 | 331.8 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |