山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-3-8 | 51 | 9.10 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-3-8 35t 锅炉 | 0:00 | 27.16 | 40.83 | 422.5 |  |
|  | 1:00 | 29.28 | 44.42 | 316.9 |  |
|  | 2:00 | 28.17 | 44.43 | 339.1 |  |
|  | 3:00 | 29.61 | 44.51 | 320.0 |  |
|  | 4:00 | 29.54 | 44.51 | 252.2 |  |
|  | 5:00 | 31.92 | 44.54 | 288.9 |  |
|  | 6:00 | 29.50 | 44.55 | 311.4 |  |
|  | 7:00 | 28.22 | 44.48 | 298.6 |  |
|  | 8:00 | 29.48 | 44.51 | 368.5 |  |
|  | 9:00 | 29.78 | 44.54 | 387.9 |  |
|  | 10:00 | 29.43 | 44.57 | 304.4 |  |
|  | 11:00 | 30.39 | 44.57 | 345.2 |  |
|  | 12:00 | 30.10 | 44.64 | 355.5 |  |
|  | 13:00 | 29.52 | 44.62 | 403.1 |  |
|  | 14:00 | 29.05 | 44.58 | 320.4 |  |
|  | 15:00 | 28.90 | 44.56 | 329.9 |  |
|  | 16:00 | 28.16 | 42.77 | 427.2 |  |
|  | 17:00 | 28.30 | 31.02 | 363.1 |  |
|  | 18:00 | 29.25 | 39.73 | 368.6 |  |
|  | 19:00 | 29.32 | 56.43 | 354.0 |  |
|  | 20:00 | 29.47 | 48.46 | 308.0 |  |
|  | 21:00 | 29.33 | 55.12 | 391.0 |  |
|  | 22:00 | 27.92 | 46.11 | 357.1 |  |
|  | 23:00 | 27.12 | 29.86 | 334.2 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |