山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-3-13 | 100 | 9.96 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-3-13 35t 锅炉 | 0:00 | 30.38 | 38.48 | 325.5 |  |
|  | 1:00 | 31.71 | 41.37 | 335.1 |  |
|  | 2:00 | 32.54 | 37.59 | 351.3 |  |
|  | 3:00 | 32.77 | 44.93 | 336.2 |  |
|  | 4:00 | 32.77 | 53.55 | 297.1 |  |
|  | 5:00 | 33.39 | 49.13 | 304.8 |  |
|  | 6:00 | 33.12 | 47.35 | 350.6 |  |
|  | 7:00 | 34.04 | 45.66 | 395.6 |  |
|  | 8:00 | 32.35 | 45.14 | 357.6 |  |
|  | 9:00 | 31.42 | 43.26 | 328.4 |  |
|  | 10:00 | 31.04 | 47.68 | 334.6 |  |
|  | 11:00 | 29.89 | 47.60 | 338.0 |  |
|  | 12:00 | 30.18 | 46.54 | 365.6 |  |
|  | 13:00 | 30.25 | 44.49 | 339.0 |  |
|  | 14:00 | 30.36 | 44.18 | 323.2 |  |
|  | 15:00 | 30.64 | 44.27 | 370.7 |  |
|  | 16:00 | 30.32 | 44.71 | 347.6 |  |
|  | 17:00 | 30.24 | 45.86 | 326.9 |  |
|  | 18:00 | 30.11 | 43.40 | 306.1 |  |
|  | 19:00 | 30.05 | 44.26 | 290.0 |  |
|  | 20:00 | 30.18 | 49.46 | 301.4 |  |
|  | 21:00 | 30.29 | 60.64 | 325.3 |  |
|  | 22:00 | 29.95 | 42.68 | 308.2 |  |
|  | 23:00 | 30.05 | 32.06 | 315.7 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |