山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-3-19 | 47 | 5.5 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-3-19 35t 锅炉 | 0:00 | 30.09 | 47.60 | 267.8 |  |
|  | 1:00 | 30.34 | 40.41 | 400.7 |  |
|  | 2:00 | 30.68 | 48.85 | 360.3 |  |
|  | 3:00 | 30.65 | 50.40 | 361.6 |  |
|  | 4:00 | 30.75 | 50.81 | 347.3 |  |
|  | 5:00 | 30.32 | 52.43 | 364.6 |  |
|  | 6:00 | 29.45 | 46.06 | 390.0 |  |
|  | 7:00 | 29.05 | 43.47 | 391.2 |  |
|  | 8:00 | 29.28 | 39.92 | 434.1 |  |
|  | 9:00 | 28.94 | 36.53 | 404.9 |  |
|  | 10:00 | 29.20 | 44.58 | 438.3 |  |
|  | 11:00 | 29.47 | 48.72 | 377.0 |  |
|  | 12:00 | 29.47 | 34.96 | 465.8 |  |
|  | 13:00 | 29.56 | 30.84 | 473.4 |  |
|  | 14:00 | 30.75 | 35.10 | 468.8 |  |
|  | 15:00 | 31.91 | 30.32 | 489.2 |  |
|  | 16:00 | 32.35 | 36.13 | 483.0 |  |
|  | 17:00 | 31.95 | 30.16 | 477.2 |  |
|  | 18:00 | 32.33 | 34.38 | 484.0 |  |
|  | 19:00 | 31.38 | 33.40 | 354.0 |  |
|  | 20:00 | 30.06 | 49.94 | 294.8 |  |
|  | 21:00 | 29.88 | 65.84 | 380.6 |  |
|  | 22:00 | 30.19 | 41.10 | 351.7 |  |
|  | 23:00 | 29.93 | 49.35 | 325.1 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |