山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-3-28 | 63 | 11.5 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-3-28 35t 锅炉 | 0:00 | 41.70 | 43.43 | 353.2 |  |
|  | 1:00 | 31.82 | 17.13 | 333.6 |  |
|  | 2:00 | 29.41 | 21.41 | 329.7 |  |
|  | 3:00 | 31.27 | 16.18 | 326.7 |  |
|  | 4:00 | 33.27 | 21.28 | 297.8 |  |
|  | 5:00 | 32.67 | 15.37 | 273.7 |  |
|  | 6:00 | 32.99 | 18.29 | 258.5 |  |
|  | 7:00 | 33.39 | 15.42 | 273.9 |  |
|  | 8:00 | 32.69 | 14.17 | 231.3 |  |
|  | 9:00 | 33.05 | 16.22 | 256.7 |  |
|  | 10:00 | 33.46 | 17.26 | 231.9 |  |
|  | 11:00 | 34.46 | 15.61 | 268.3 |  |
|  | 12:00 | 37.82 | 10.76 | 397.1 |  |
|  | 13:00 | 37.48 | 15.32 | 370.5 |  |
|  | 14:00 | 41.87 | 12.78 | 386.0 |  |
|  | 15:00 | 40.81 | 20.80 | 394.9 |  |
|  | 16:00 | 42.05 | 23.36 | 412.7 |  |
|  | 17:00 | 42.72 | 21.94 | 359.7 |  |
|  | 18:00 | 42.53 | 18.06 | 327.4 |  |
|  | 19:00 | 43.01 | 23.24 | 320.9 |  |
|  | 20:00 | 43.30 | 27.63 | 300.6 |  |
|  | 21:00 | 42.71 | 31.46 | 347.2 |  |
|  | 22:00 | 42.58 | 28.94 | 360.0 |  |
|  | 23:00 | 41.57 | 33.24 | 332.7 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |