山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-3-29 | 23 | 8.43 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-3-29 35t 锅炉 | 0:00 | 37.56 | 20.34 | 396.0 |  |
|  | 1:00 | 42.46 | 45.44 | 314.5 |  |
|  | 2:00 | 42.73 | 30.54 | 316.6 |  |
|  | 3:00 | 42.57 | 29.18 | 348.5 |  |
|  | 4:00 | 43.34 | 36.85 | 314.3 |  |
|  | 5:00 | 41.14 | 44.53 | 298.5 |  |
|  | 6:00 | 39.02 | 33.59 | 284.8 |  |
|  | 7:00 | 41.93 | 46.23 | 255.2 |  |
|  | 8:00 | 41.37 | 31.74 | 281.8 |  |
|  | 9:00 | 40.96 | 30.32 | 282.3 |  |
|  | 10:00 | 42.63 | 18.71 | 331.2 |  |
|  | 11:00 | 42.63 | 13.89 | 336.8 |  |
|  | 12:00 | 41.50 | 20.16 | 407.6 |  |
|  | 13:00 | 42.51 | 14.19 | 420.6 |  |
|  | 14:00 | 43.24 | 20.76 | 403.3 |  |
|  | 15:00 | 43.21 | 14.77 | 388.6 |  |
|  | 16:00 | 42.40 | 23.51 | 390.5 |  |
|  | 17:00 | 42.31 | 28.37 | 371.8 |  |
|  | 18:00 | 41.44 | 25.54 | 320.7 |  |
|  | 19:00 | 40.38 | 36.46 | 353.5 |  |
|  | 20:00 | 39.98 | 21.14 | 325.0 |  |
|  | 21:00 | 38.41 | 27.23 | 305.3 |  |
|  | 22:00 | 37.29 | 27.00 | 332.2 |  |
|  | 23:00 | 37.10 | 19.76 | 384.9 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |