山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-4-1 | 24 | 11.69 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-4-1 35t 锅炉 | 0:00 | 37.57 | 27.28 | 313.8 |  |
|  | 1:00 | 41.11 | 21.01 | 302.9 |  |
|  | 2:00 | 40.91 | 17.88 | 312.6 |  |
|  | 3:00 | 40.41 | 25.31 | 329.4 |  |
|  | 4:00 | 40.99 | 23.75 | 309.5 |  |
|  | 5:00 | 39.45 | 28.52 | 286.6 |  |
|  | 6:00 | 39.88 | 22.15 | 308.0 |  |
|  | 7:00 | 40.44 | 24.29 | 317.7 |  |
|  | 8:00 | 39.57 | 25.27 | 339.9 |  |
|  | 9:00 | 37.90 | 27.88 | 320.6 |  |
|  | 10:00 | 39.53 | 19.11 | 301.0 |  |
|  | 11:00 | 38.37 | 14.47 | 343.0 |  |
|  | 12:00 | 38.26 | 15.25 | 411.4 |  |
|  | 13:00 | 40.92 | 10.18 | 427.7 |  |
|  | 14:00 | 43.65 | 15.31 | 374.7 |  |
|  | 15:00 | 42.21 | 10.81 | 454.8 |  |
|  | 16:00 | 42.56 | 18.84 | 380.0 |  |
|  | 17:00 | 42.95 | 17.70 | 406.9 |  |
|  | 18:00 | 28.23 | 21.23 | 358.8 |  |
|  | 19:00 | 37.12 | 41.49 | 362.6 |  |
|  | 20:00 | 37.10 | 37.98 | 345.9 |  |
|  | 21:00 | 36.53 | 16.14 | 359.4 |  |
|  | 22:00 | 36.34 | 19.10 | 360.3 |  |
|  | 23:00 | 37.02 | 19.67 | 297.5 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |