山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-4-3 | 33 | 9.55 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-4-3 35t 锅炉 | 0:00 | 38.42 | 15.17 | 344.2 |  |
|  | 1:00 | 41.71 | 31.38 | 313.7 |  |
|  | 2:00 | 41.50 | 43.68 | 341.9 |  |
|  | 3:00 | 39.80 | 34.42 | 332.2 |  |
|  | 4:00 | 39.38 | 35.81 | 298.3 |  |
|  | 5:00 | 40.32 | 33.84 | 323.8 |  |
|  | 6:00 | 39.64 | 16.82 | 382.6 |  |
|  | 7:00 | 38.27 | 18.97 | 334.7 |  |
|  | 8:00 | 32.09 | 15.61 | 330.8 |  |
|  | 9:00 | 36.26 | 18.48 | 307.8 |  |
|  | 10:00 | 39.27 | 25.23 | 303.5 |  |
|  | 11:00 | 39.79 | 26.53 | 376.8 |  |
|  | 12:00 | 38.69 | 13.76 | 391.8 |  |
|  | 13:00 | 39.62 | 12.22 | 355.2 |  |
|  | 14:00 | 39.36 | 14.23 | 369.7 |  |
|  | 15:00 | 40.32 | 11.09 | 382.6 |  |
|  | 16:00 | 40.82 | 15.88 | 439.3 |  |
|  | 17:00 | 40.67 | 15.92 | 355.9 |  |
|  | 18:00 | 41.29 | 14.29 | 347.7 |  |
|  | 19:00 | 40.43 | 16.97 | 320.5 |  |
|  | 20:00 | 38.98 | 14.27 | 317.5 |  |
|  | 21:00 | 38.10 | 15.41 | 311.0 |  |
|  | 22:00 | 37.83 | 16.80 | 328.5 |  |
|  | 23:00 | 38.27 | 18.53 | 338.4 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |