山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-4-4 | 48 | 8.06 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-4-4 35t 锅炉 | 0:00 | 32.23 | 35.86 | 296.3 |  |
|  | 1:00 | 39.51 | 16.99 | 361.5 |  |
|  | 2:00 | 40.52 | 16.38 | 365.9 |  |
|  | 3:00 | 39.98 | 17.67 | 417.1 |  |
|  | 4:00 | 40.95 | 19.95 | 330.2 |  |
|  | 5:00 | 41.32 | 28.18 | 345.0 |  |
|  | 6:00 | 41.12 | 23.72 | 362.6 |  |
|  | 7:00 | 41.28 | 18.38 | 369.2 |  |
|  | 8:00 | 41.03 | 17.85 | 374.9 |  |
|  | 9:00 | 40.30 | 17.76 | 422.9 |  |
|  | 10:00 | 37.92 | 17.90 | 388.5 |  |
|  | 11:00 | 37.17 | 14.91 | 415.8 |  |
|  | 12:00 | 39.65 | 15.25 | 501.0 |  |
|  | 13:00 | 39.55 | 8.32 | 427.2 |  |
|  | 14:00 | 40.52 | 15.19 | 463.1 |  |
|  | 15:00 | 41.90 | 12.37 | 441.7 |  |
|  | 16:00 | 40.57 | 17.92 | 467.1 |  |
|  | 17:00 | 43.32 | 16.69 | 399.2 |  |
|  | 18:00 | 42.87 | 20.24 | 407.3 |  |
|  | 19:00 | 41.92 | 18.57 | 411.9 |  |
|  | 20:00 | 43.47 | 23.27 | 331.9 |  |
|  | 21:00 | 43.09 | 36.83 | 281.8 |  |
|  | 22:00 | 41.38 | 45.02 | 263.3 |  |
|  | 23:00 | 36.98 | 34.94 | 273.7 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |