山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-4-5 | 25 | 6.43 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-4-5 35t 锅炉 | 0:00 | 40.98 | 30.00 | 370.3 |  |
|  | 1:00 | 27.88 | 34.99 | 232.3 |  |
|  | 2:00 | 26.34 | 42.66 | 239.4 |  |
|  | 3:00 | 30.30 | 36.84 | 289.6 |  |
|  | 4:00 | 28.02 | 49.17 | 280.1 |  |
|  | 5:00 | 34.01 | 39.66 | 287.3 |  |
|  | 6:00 | 22.78 | 56.30 | 287.6 |  |
|  | 7:00 | 21.81 | 26.27 | 284.0 |  |
|  | 8:00 | 24.87 | 30.70 | 324.3 |  |
|  | 9:00 | 29.33 | 25.24 | 295.8 |  |
|  | 10:00 | 32.32 | 26.37 | 311.9 |  |
|  | 11:00 | 39.31 | 22.32 | 337.8 |  |
|  | 12:00 | 40.96 | 15.11 | 398.3 |  |
|  | 13:00 | 42.33 | 24.21 | 382.5 |  |
|  | 14:00 | 41.78 | 23.69 | 363.1 |  |
|  | 15:00 | 40.24 | 27.88 | 356.6 |  |
|  | 16:00 | 40.84 | 28.27 | 383.2 |  |
|  | 17:00 | 41.84 | 28.13 | 381.3 |  |
|  | 18:00 | 41.23 | 28.40 | 356.2 |  |
|  | 19:00 | 41.14 | 30.42 | 370.6 |  |
|  | 20:00 | 42.05 | 37.05 | 371.3 |  |
|  | 21:00 | 41.11 | 37.26 | 355.5 |  |
|  | 22:00 | 40.81 | 45.69 | 382.7 |  |
|  | 23:00 | 39.26 | 36.86 | 333.1 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |