山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-4-6 | 23 | 6.89 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-4-6 35t 锅炉 | 0:00 | 40.76 | 36.94 | 378.7 |  |
|  | 1:00 | 41.81 | 38.39 | 360.4 |  |
|  | 2:00 | 42.18 | 51.24 | 350.2 |  |
|  | 3:00 | 42.02 | 43.41 | 373.0 |  |
|  | 4:00 | 41.56 | 28.10 | 379.0 |  |
|  | 5:00 | 41.39 | 31.98 | 353.7 |  |
|  | 6:00 | 42.22 | 38.49 | 363.1 |  |
|  | 7:00 | 41.40 | 42.39 | 368.5 |  |
|  | 8:00 | 41.71 | 33.98 | 411.4 |  |
|  | 9:00 | 40.81 | 37.35 | 280.9 |  |
|  | 10:00 | 41.63 | 20.72 | 164.5 |  |
|  | 11:00 | 40.14 | 21.21 | 212.8 |  |
|  | 12:00 | 40.85 | 16.52 | 394.1 |  |
|  | 13:00 | 40.81 | 16.19 | 422.0 |  |
|  | 14:00 | 42.14 | 18.48 | 390.5 |  |
|  | 15:00 | 41.85 | 16.62 | 411.9 |  |
|  | 16:00 | 38.54 | 27.95 | 395.8 |  |
|  | 17:00 | 39.10 | 24.29 | 387.0 |  |
|  | 18:00 | 36.45 | 29.54 | 367.1 |  |
|  | 19:00 | 39.08 | 27.31 | 372.2 |  |
|  | 20:00 | 36.67 | 37.59 | 363.2 |  |
|  | 21:00 | 40.57 | 47.29 | 304.0 |  |
|  | 22:00 | 42.51 | 30.79 | 351.8 |  |
|  | 23:00 | 42.40 | 41.07 | 370.9 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |