山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-4-8 | 78 | 8.16 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-4-8 35t 锅炉 | 0:00 | 39.94 | 34.19 | 298.3 |  |
|  | 1:00 | 33.56 | 39.01 | 290.1 |  |
|  | 2:00 | 35.61 | 43.91 | 361.8 |  |
|  | 3:00 | 33.60 | 34.32 | 368.3 |  |
|  | 4:00 | 35.07 | 43.45 | 324.8 |  |
|  | 5:00 | 35.49 | 32.74 | 307.1 |  |
|  | 6:00 | 35.98 | 36.61 | 332.1 |  |
|  | 7:00 | 39.40 | 32.89 | 314.6 |  |
|  | 8:00 | 40.70 | 38.32 | 319.8 |  |
|  | 9:00 | 41.07 | 28.10 | 364.8 |  |
|  | 10:00 | 40.47 | 30.96 | 358.2 |  |
|  | 11:00 | 34.75 | 15.05 | 480.4 |  |
|  | 12:00 | 32.34 | 6.97 | 472.9 |  |
|  | 13:00 | 26.40 | 14.75 | 454.8 |  |
|  | 14:00 | 24.32 | 9.88 | 393.9 |  |
|  | 15:00 | 27.18 | 22.07 | 383.7 |  |
|  | 16:00 | 32.78 | 18.48 | 408.6 |  |
|  | 17:00 | 32.85 | 26.31 | 372.7 |  |
|  | 18:00 | 24.42 | 27.31 | 360.9 |  |
|  | 19:00 | 32.47 | 21.24 | 369.2 |  |
|  | 20:00 | 37.34 | 24.64 | 330.0 |  |
|  | 21:00 | 40.84 | 23.26 | 342.6 |  |
|  | 22:00 | 41.20 | 21.96 | 364.3 |  |
|  | 23:00 | 40.23 | 28.05 | 275.0 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |