山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-4-12 | 37 | 12.38 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-4-12 35t 锅炉 | 0:00 | 18.24 | 12.88 | 298.4 |  |
|  | 1:00 | 13.80 | 14.24 | 283.3 |  |
|  | 2:00 | 15.51 | 14.69 | 313.9 |  |
|  | 3:00 | 15.41 | 14.94 | 290.3 |  |
|  | 4:00 | 13.97 | 14.49 | 274.8 |  |
|  | 5:00 | 12.16 | 15.90 | 206.8 |  |
|  | 6:00 | 11.68 | 14.68 | 265.1 |  |
|  | 7:00 | 15.32 | 15.28 | 294.5 |  |
|  | 8:00 | 19.47 | 16.11 | 309.0 |  |
|  | 9:00 | 19.73 | 16.56 | 306.9 |  |
|  | 10:00 | 19.61 | 14.28 | 361.4 |  |
|  | 11:00 | 28.29 | 13.94 | 378.5 |  |
|  | 12:00 | 29.86 | 10.18 | 375.0 |  |
|  | 13:00 | 19.59 | 9.47 | 352.4 |  |
|  | 14:00 | 27.54 | 10.18 | 328.1 |  |
|  | 15:00 | 28.54 | 9.05 | 372.8 |  |
|  | 16:00 | 29.63 | 11.84 | 330.5 |  |
|  | 17:00 | 28.64 | 9.67 | 298.4 |  |
|  | 18:00 | 27.62 | 12.87 | 332.7 |  |
|  | 19:00 | 26.99 | 13.68 | 339.7 |  |
|  | 20:00 | 18.18 | 12.26 | 366.0 |  |
|  | 21:00 | 21.17 | 13.41 | 341.7 |  |
|  | 22:00 | 21.10 | 12.84 | 329.4 |  |
|  | 23:00 | 21.77 | 14.11 | 293.9 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |