山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-4-13 | 46 | 4.16 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-4-13 35t 锅炉 | 0:00 | 14.18 | 15.13 | 333.9 |  |
|  | 1:00 | 18.95 | 13.40 | 279.9 |  |
|  | 2:00 | 19.75 | 12.94 | 325.6 |  |
|  | 3:00 | 19.79 | 13.71 | 332.0 |  |
|  | 4:00 | 15.98 | 14.25 | 344.9 |  |
|  | 5:00 | 16.85 | 14.28 | 297.1 |  |
|  | 6:00 | 20.73 | 14.18 | 302.8 |  |
|  | 7:00 | 21.15 | 13.16 | 309.8 |  |
|  | 8:00 | 19.40 | 12.37 | 331.6 |  |
|  | 9:00 | 18.65 | 11.66 | 324.3 |  |
|  | 10:00 | 21.15 | 13.13 | 318.9 |  |
|  | 11:00 | 18.68 | 11.68 | 323.4 |  |
|  | 12:00 | 21.04 | 11.64 | 304.0 |  |
|  | 13:00 | 26.10 | 11.66 | 313.2 |  |
|  | 14:00 | 27.78 | 11.03 | 290.7 |  |
|  | 15:00 | 30.44 | 6.92 | 346.5 |  |
|  | 16:00 | 36.48 | 7.55 | 316.3 |  |
|  | 17:00 | 27.06 | 10.89 | 292.1 |  |
|  | 18:00 | 22.61 | 11.29 | 280.1 |  |
|  | 19:00 | 23.71 | 9.93 | 312.1 |  |
|  | 20:00 | 22.38 | 12.28 | 121.3 |  |
|  | 21:00 | 22.26 | 11.20 | 288.2 |  |
|  | 22:00 | 23.01 | 13.10 | 305.3 |  |
|  | 23:00 | 16.43 | 13.47 | 348.0 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |