山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-4-16 | 24 | 12.03 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-4-16 35t 锅炉 | 0:00 | 24.08 | 13.82 | 399.1 |  |
|  | 1:00 | 3.16 | 22.45 | 352.1 |  |
|  | 2:00 | 3.39 | 18.39 | 317.8 |  |
|  | 3:00 | 3.22 | 16.76 | 363.4 |  |
|  | 4:00 | 3.59 | 17.43 | 320.0 |  |
|  | 5:00 | 3.25 | 21.97 | 346.5 |  |
|  | 6:00 | 3.22 | 21.28 | 378.1 |  |
|  | 7:00 | 3.75 | 14.37 | 340.6 |  |
|  | 8:00 | 清灰 | 清灰 | 清灰 |  |
|  | 9:00 | 清灰 | 清灰 | 清灰 |  |
|  | 10:00 | 清灰 | 清灰 | 清灰 |  |
|  | 11:00 | 清灰 | 清灰 | 清灰 |  |
|  | 12:00 | 清灰 | 清灰 | 清灰 |  |
|  | 13:00 | 清灰 | 清灰 | 清灰 |  |
|  | 14:00 | 清灰 | 清灰 | 清灰 |  |
|  | 15:00 | 8.22 | 12.48 | 329.1 |  |
|  | 16:00 | 14.80 | 12.03 | 372.5 |  |
|  | 17:00 | 15.85 | 49.22 | 220.9 |  |
|  | 18:00 | 19.40 | 17.08 | 349.7 |  |
|  | 19:00 | 20.71 | 13.87 | 375.2 |  |
|  | 20:00 | 27.10 | 14.11 | 346.1 |  |
|  | 21:00 | 29.61 | 13.43 | 364.3 |  |
|  | 22:00 | 28.69 | 14.53 | 366.9 |  |
|  | 23:00 | 21.28 | 14.18 | 354.3 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |