山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-4-19 | 37 | 18.44 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-4-19 35t 锅炉 | 0:00 | 65.61 | 13.99 | 353.5 |  |
|  | 1:00 | 50.35 | 14.00 | 395.8 |  |
|  | 2:00 | 52.31 | 13.98 | 367.1 |  |
|  | 3:00 | 51.68 | 14.34 | 341.1 |  |
|  | 4:00 | 52.73 | 14.49 | 327.5 |  |
|  | 5:00 | 52.59 | 14.31 | 339.0 |  |
|  | 6:00 | 52.44 | 14.79 | 309.2 |  |
|  | 7:00 | 51.72 | 14.53 | 303.0 |  |
|  | 8:00 | 50.31 | 14.45 | 305.8 |  |
|  | 9:00 | 51.05 | 13.59 | 293.7 |  |
|  | 10:00 | 52.15 | 14.29 | 287.7 |  |
|  | 11:00 | 53.09 | 13.30 | 355.2 |  |
|  | 12:00 | 57.10 | 14.06 | 273.4 |  |
|  | 13:00 | 59.86 | 11.52 | 298.9 |  |
|  | 14:00 | 58.74 | 10.35 | 316.1 |  |
|  | 15:00 | 58.83 | 13.95 | 420.0 |  |
|  | 16:00 | 56.29 | 13.10 | 414.4 |  |
|  | 17:00 | 58.25 | 13.44 | 409.9 |  |
|  | 18:00 | 58.39 | 11.59 | 352.2 |  |
|  | 19:00 | 57.52 | 12.55 | 367.7 |  |
|  | 20:00 | 66.38 | 11.50 | 332.8 |  |
|  | 21:00 | 67.32 | 12.52 | 334.5 |  |
|  | 22:00 | 65.35 | 12.41 | 359.8 |  |
|  | 23:00 | 66.64 | 12.94 | 382.0 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |