山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-4-20 | 53 | 20.75 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-4-20 35t 锅炉 | 0:00 | 76.77 | 14.20 | 326.8 |  |
|  | 1:00 | 65.17 | 11.92 | 344.8 |  |
|  | 2:00 | 65.25 | 10.72 | 320.0 |  |
|  | 3:00 | 68.10 | 13.79 | 304.8 |  |
|  | 4:00 | 67.32 | 14.41 | 297.6 |  |
|  | 5:00 | 65.72 | 14.78 | 313.2 |  |
|  | 6:00 | 65.78 | 15.81 | 292.4 |  |
|  | 7:00 | 66.09 | 15.49 | 309.8 |  |
|  | 8:00 | 69.00 | 15.99 | 364.3 |  |
|  | 9:00 | 72.45 | 14.31 | 349.6 |  |
|  | 10:00 | 76.07 | 13.77 | 344.3 |  |
|  | 11:00 | 77.44 | 12.54 | 360.5 |  |
|  | 12:00 | 79.72 | 10.78 | 371.6 |  |
|  | 13:00 | 78.38 | 11.81 | 358.4 |  |
|  | 14:00 | 77.38 | 11.98 | 398.9 |  |
|  | 15:00 | 74.76 | 10.83 | 430.9 |  |
|  | 16:00 | 75.16 | 11.12 | 390.0 |  |
|  | 17:00 | 76.23 | 11.22 | 313.8 |  |
|  | 18:00 | 75.53 | 10.75 | 333.3 |  |
|  | 19:00 | 75.04 | 11.35 | 385.5 |  |
|  | 20:00 | 75.56 | 13.91 | 338.2 |  |
|  | 21:00 | 75.81 | 13.61 | 337.1 |  |
|  | 22:00 | 76.74 | 14.14 | 343.6 |  |
|  | 23:00 | 76.96 | 14.13 | 316.3 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |