山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-4-23 | 38 | 10.14 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-4-23 35t 锅炉 | 0:00 | 25.70 | 11.44 | 424.4 |  |
|  | 1:00 | 23.59 | 20.11 | 296.6 |  |
|  | 2:00 | 23.83 | 18.69 | 306.0 |  |
|  | 3:00 | 23.85 | 17.49 | 344.9 |  |
|  | 4:00 | 23.78 | 23.75 | 309.6 |  |
|  | 5:00 | 24.51 | 18.38 | 323.4 |  |
|  | 6:00 | 23.92 | 18.11 | 284.4 |  |
|  | 7:00 | 23.64 | 18.58 | 289.5 |  |
|  | 8:00 | 23.64 | 19.58 | 312.1 |  |
|  | 9:00 | 24.09 | 16.16 | 319.3 |  |
|  | 10:00 | 24.40 | 14.27 | 338.5 |  |
|  | 11:00 | 24.86 | 12.52 | 394.2 |  |
|  | 12:00 | 24.88 | 9.08 | 428.9 |  |
|  | 13:00 | 25.30 | 10.28 | 435.9 |  |
|  | 14:00 | 25.07 | 8.87 | 363.3 |  |
|  | 15:00 | 25.20 | 9.40 | 403.1 |  |
|  | 16:00 | 25.12 | 12.52 | 394.1 |  |
|  | 17:00 | 25.28 | 12.24 | 422.6 |  |
|  | 18:00 | 24.91 | 14.06 | 415.0 |  |
|  | 19:00 | 25.14 | 13.56 | 405.9 |  |
|  | 20:00 | 25.12 | 14.30 | 332.4 |  |
|  | 21:00 | 25.35 | 17.39 | 326.3 |  |
|  | 22:00 | 25.05 | 11.07 | 363.5 |  |
|  | 23:00 | 25.68 | 12.09 | 426.8 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |