山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-5-2 | 27 | 6.11 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-5-2 35t 锅炉 | 0:00 | 29.42 | 28.59 | 336.5 |  |
|  | 1:00 | 27.95 | 27.61 | 296.8 |  |
|  | 2:00 | 28.05 | 38.52 | 289.6 |  |
|  | 3:00 | 27.52 | 28.46 | 345.5 |  |
|  | 4:00 | 27.00 | 24.40 | 311.4 |  |
|  | 5:00 | 27.19 | 24.90 | 369.6 |  |
|  | 6:00 | 27.79 | 22.63 | 392.6 |  |
|  | 7:00 | 27.46 | 26.60 | 319.0 |  |
|  | 8:00 | 28.14 | 33.41 | 353.4 |  |
|  | 9:00 | 28.57 | 31.48 | 378.0 |  |
|  | 10:00 | 28.92 | 28.84 | 378.4 |  |
|  | 11:00 | 29.03 | 21.75 | 438.7 |  |
|  | 12:00 | 29.72 | 17.51 | 423.4 |  |
|  | 13:00 | 29.90 | 18.06 | 392.2 |  |
|  | 14:00 | 30.23 | 17.46 | 438.4 |  |
|  | 15:00 | 29.90 | 16.30 | 427.5 |  |
|  | 16:00 | 30.69 | 21.14 | 408.8 |  |
|  | 17:00 | 31.28 | 16.98 | 394.6 |  |
|  | 18:00 | 31.13 | 33.55 | 389.2 |  |
|  | 19:00 | 38.25 | 30.12 | 331.6 |  |
|  | 20:00 | 29.72 | 40.93 | 381.2 |  |
|  | 21:00 | 29.24 | 34.36 | 365.6 |  |
|  | 22:00 | 29.93 | 49.10 | 283.7 |  |
|  | 23:00 | 28.52 | 25.80 | 325.5 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |