山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-5-5 | 33 | 2.99 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-5-5 35t 锅炉 | 0:00 | 28.80 | 34.84 | 325.3 |  |
|  | 1:00 | 28.34 | 33.26 | 277.9 |  |
|  | 2:00 | 25.76 | 34.75 | 266.2 |  |
|  | 3:00 | 28.72 | 43.72 | 270.5 |  |
|  | 4:00 | 18.78 | 49.95 | 256.8 |  |
|  | 5:00 | 18.57 | 38.77 | 268.6 |  |
|  | 6:00 | 19.65 | 47.55 | 304.9 |  |
|  | 7:00 | 27.18 | 43.11 | 259.6 |  |
|  | 8:00 | 25.40 | 43.50 | 325.5 |  |
|  | 9:00 | 27.42 | 20.20 | 342.8 |  |
|  | 10:00 | 28.08 | 17.90 | 357.8 |  |
|  | 11:00 | 24.63 | 14.63 | 417.9 |  |
|  | 12:00 | 28.77 | 11.05 | 382.9 |  |
|  | 13:00 | 29.44 | 17.98 | 398.3 |  |
|  | 14:00 | 29.68 | 13.34 | 400.5 |  |
|  | 15:00 | 27.56 | 22.27 | 387.0 |  |
|  | 16:00 | 28.43 | 15.54 | 413.2 |  |
|  | 17:00 | 29.88 | 25.11 | 396.6 |  |
|  | 18:00 | 28.46 | 40.94 | 331.2 |  |
|  | 19:00 | 28.83 | 16.59 | 392.4 |  |
|  | 20:00 | 28.42 | 13.01 | 339.2 |  |
|  | 21:00 | 29.31 | 19.09 | 289.9 |  |
|  | 22:00 | 28.40 | 30.58 | 316.9 |  |
|  | 23:00 | 28.67 | 25.62 | 280.4 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |