山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-5-12 | 15 | 11.2 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-5-12 35t 锅炉 | 0:00 | 30.48 | 35.11 | 264.9 |  |
|  | 1:00 | 26.08 | 15.30 | 296.8 |  |
|  | 2:00 | 25.94 | 15.02 | 315.0 |  |
|  | 3:00 | 25.56 | 16.78 | 373.4 |  |
|  | 4:00 | 25.30 | 20.75 | 299.2 |  |
|  | 5:00 | 24.55 | 17.41 | 286.7 |  |
|  | 6:00 | 22.52 | 24.61 | 287.8 |  |
|  | 7:00 | 22.64 | 20.19 | 311.9 |  |
|  | 8:00 | 22.36 | 23.82 | 329.7 |  |
|  | 9:00 | 22.52 | 13.66 | 321.4 |  |
|  | 10:00 | 23.29 | 9.21 | 360.5 |  |
|  | 11:00 | 25.38 | 11.89 | 319.8 |  |
|  | 12:00 | 27.27 | 6.75 | 317.7 |  |
|  | 13:00 | 25.28 | 19.75 | 323.9 |  |
|  | 14:00 | 25.62 | 14.13 | 341.1 |  |
|  | 15:00 | 29.00 | 26.94 | 296.8 |  |
|  | 16:00 | 29.48 | 34.88 | 292.9 |  |
|  | 17:00 | 29.60 | 23.92 | 234.9 |  |
|  | 18:00 | 29.21 | 18.03 | 250.6 |  |
|  | 19:00 | 29.03 | 17.88 | 260.7 |  |
|  | 20:00 | 28.83 | 16.01 | 300.2 |  |
|  | 21:00 | 29.49 | 21.43 | 306.9 |  |
|  | 22:00 | 30.36 | 25.88 | 303.4 |  |
|  | 23:00 | 30.77 | 26.70 | 200.5 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |