山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-5-18 | 29 | 5.31 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-5-18 35t 锅炉 | 0:00 | 27.36 | 14.33 | 293.6 |  |
|  | 1:00 | 27.65 | 13.91 | 226.8 |  |
|  | 2:00 | 26.21 | 14.18 | 226.9 |  |
|  | 3:00 | 26.80 | 13.47 | 277.3 |  |
|  | 4:00 | 25.91 | 13.46 | 222.2 |  |
|  | 5:00 | 25.15 | 14.09 | 243.9 |  |
|  | 6:00 | 24.12 | 13.34 | 242.5 |  |
|  | 7:00 | 22.79 | 13.61 | 226.2 |  |
|  | 8:00 | 22.35 | 13.63 | 263.6 |  |
|  | 9:00 | 22.92 | 12.74 | 271.8 |  |
|  | 10:00 | 23.08 | 9.77 | 281.1 |  |
|  | 11:00 | 23.29 | 9.58 | 254.8 |  |
|  | 12:00 | 25.76 | 8.72 | 123.0 |  |
|  | 13:00 | 26.74 | 18.14 | 247.0 |  |
|  | 14:00 | 27.25 | 12.45 | 282.6 |  |
|  | 15:00 | 27.84 | 11.22 | 231.1 |  |
|  | 16:00 | 27.71 | 12.08 | 308.3 |  |
|  | 17:00 | 25.75 | 12.99 | 283.9 |  |
|  | 18:00 | 25.23 | 14.67 | 293.8 |  |
|  | 19:00 | 25.51 | 15.51 | 296.8 |  |
|  | 20:00 | 26.82 | 13.77 | 289.9 |  |
|  | 21:00 | 27.14 | 15.40 | 306.8 |  |
|  | 22:00 | 25.82 | 11.40 | 294.1 |  |
|  | 23:00 | 25.51 | 12.46 | 268.6 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |