山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-5-20 | 17 | 2.4 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-5-20 35t 锅炉 | 0:00 | 26.50 | 16.06 | 251.3 |  |
|  | 1:00 | 25.17 | 14.82 | 248.3 |  |
|  | 2:00 | 24.33 | 15.11 | 238.7 |  |
|  | 3:00 | 23.59 | 15.68 | 248.7 |  |
|  | 4:00 | 23.64 | 15.85 | 230.6 |  |
|  | 5:00 | 23.57 | 14.68 | 243.1 |  |
|  | 6:00 | 22.52 | 16.14 | 260.4 |  |
|  | 7:00 | 22.12 | 14.17 | 252.2 |  |
|  | 8:00 | 22.83 | 14.53 | 280.1 |  |
|  | 9:00 | 22.54 | 11.68 | 301.2 |  |
|  | 10:00 | 23.64 | 9.92 | 280.1 |  |
|  | 11:00 | 26.38 | 10.39 | 372.5 |  |
|  | 12:00 | 27.85 | 6.91 | 300.5 |  |
|  | 13:00 | 26.65 | 9.67 | 348.7 |  |
|  | 14:00 | 27.13 | 3.11 | 294.9 |  |
|  | 15:00 | 28.87 | 16.85 | 300.9 |  |
|  | 16:00 | 29.15 | 15.30 | 332.9 |  |
|  | 17:00 | 28.90 | 22.32 | 329.7 |  |
|  | 18:00 | 28.08 | 22.12 | 327.8 |  |
|  | 19:00 | 27.60 | 17.89 | 363.9 |  |
|  | 20:00 | 28.21 | 16.27 | 299.6 |  |
|  | 21:00 | 27.36 | 19.58 | 278.5 |  |
|  | 22:00 | 27.55 | 29.38 | 271.8 |  |
|  | 23:00 | 27.31 | 18.82 | 251.3 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |