山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-5-21 | 12 | 3.91 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-5-21 35t 锅炉 | 0:00 | 2.70 | 8.90 | 311.5 |  |
|  | 1:00 | 27.12 | 16.71 | 231.3 |  |
|  | 2:00 | 26.40 | 25.28 | 237.3 |  |
|  | 3:00 | 25.85 | 19.49 | 180.6 |  |
|  | 4:00 | 25.62 | 19.53 | 213.7 |  |
|  | 5:00 | 24.98 | 18.46 | 239.7 |  |
|  | 6:00 | 25.21 | 18.51 | 256.2 |  |
|  | 7:00 | 24.89 | 21.58 | 213.6 |  |
|  | 8:00 | 26.20 | 17.73 | 253.3 |  |
|  | 9:00 | 27.07 | 15.86 | 287.4 |  |
|  | 10:00 | 27.44 | 13.32 | 251.8 |  |
|  | 11:00 | 28.50 | 15.81 | 300.8 |  |
|  | 12:00 | 28.63 | 16.24 | 151.8 |  |
|  | 13:00 | 28.64 | 18.54 | 197.3 |  |
|  | 14:00 | 28.91 | 17.80 | 306.1 |  |
|  | 15:00 | 28.71 | 19.36 | 342.3 |  |
|  | 16:00 | 28.34 | 28.86 | 354.1 |  |
|  | 17:00 | 10.20 | 33.21 | 351.3 |  |
|  | 18:00 | 2.68 | 17.12 | 300.0 |  |
|  | 19:00 | 2.60 | 16.10 | 298.5 |  |
|  | 20:00 | 2.72 | 15.33 | 333.5 |  |
|  | 21:00 | 2.64 | 19.85 | 275.6 |  |
|  | 22:00 | 2.65 | 17.47 | 270.6 |  |
|  | 23:00 | 2.78 | 39.73 | 265.9 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |