山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-5-22 | 10 | 4.21 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-5-22 35t 锅炉 | 0:00 | 2.61 | 21.21 | 379.8 |  |
|  | 1:00 | 2.61 | 8.64 | 315.1 |  |
|  | 2:00 | 2.69 | 8.05 | 284.8 |  |
|  | 3:00 | 2.73 | 10.36 | 290.8 |  |
|  | 4:00 | 2.72 | 10.64 | 265.6 |  |
|  | 5:00 | 2.75 | 10.71 | 287.6 |  |
|  | 6:00 | 7.05 | 9.39 | 291.9 |  |
|  | 7:00 | 4.87 | 10.84 | 240.7 |  |
|  | 8:00 | 2.80 | 9.82 | 285.8 |  |
|  | 9:00 | 2.76 | 9.06 | 303.7 |  |
|  | 10:00 | 2.74 | 4.98 | 333.2 |  |
|  | 11:00 | 2.78 | 2.91 | 421.3 |  |
|  | 12:00 | 2.71 | 10.62 | 365.4 |  |
|  | 13:00 | 2.69 | 10.58 | 277.5 |  |
|  | 14:00 | 2.75 | 11.43 | 292.8 |  |
|  | 15:00 | 2.64 | 10.72 | 314.8 |  |
|  | 16:00 | 2.66 | 12.35 | 352.7 |  |
|  | 17:00 | 2.66 | 12.79 | 320.0 |  |
|  | 18:00 | 2.64 | 13.54 | 306.4 |  |
|  | 19:00 | 2.67 | 9.27 | 327.2 |  |
|  | 20:00 | 2.70 | 11.11 | 278.6 |  |
|  | 21:00 | 2.67 | 13.86 | 264.9 |  |
|  | 22:00 | 2.74 | 13.75 | 281.2 |  |
|  | 23:00 | 2.70 | 19.21 | 340.5 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |