山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-5-26 | 20 | 4.86 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-5-26 35t 锅炉 | 0:00 | 25.69 | 24.05 | 358.9 |  |
|  | 1:00 | 24.67 | 17.53 | 260.8 |  |
|  | 2:00 | 23.97 | 32.06 | 248.3 |  |
|  | 3:00 | 24.97 | 50.56 | 248.3 |  |
|  | 4:00 | 25.82 | 29.40 | 239.3 |  |
|  | 5:00 | 24.79 | 28.68 | 244.7 |  |
|  | 6:00 | 24.65 | 26.52 | 273.6 |  |
|  | 7:00 | 24.89 | 28.23 | 261.7 |  |
|  | 8:00 | 24.82 | 20.05 | 298.6 |  |
|  | 9:00 | 24.96 | 15.97 | 332.0 |  |
|  | 10:00 | 25.31 | 14.73 | 340.3 |  |
|  | 11:00 | 26.95 | 8.31 | 399.3 |  |
|  | 12:00 | 27.68 | 17.09 | 307.4 |  |
|  | 13:00 | 28.13 | 15.78 | 325.7 |  |
|  | 14:00 | 28.13 | 21.38 | 313.4 |  |
|  | 15:00 | 26.74 | 17.36 | 356.6 |  |
|  | 16:00 | 26.64 | 23.11 | 317.7 |  |
|  | 17:00 | 26.75 | 29.67 | 346.4 |  |
|  | 18:00 | 26.86 | 28.30 | 341.7 |  |
|  | 19:00 | 25.05 | 24.96 | 377.7 |  |
|  | 20:00 | 22.77 | 24.56 | 372.4 |  |
|  | 21:00 | 22.63 | 22.76 | 382.0 |  |
|  | 22:00 | 24.93 | 24.43 | 391.8 |  |
|  | 23:00 | 25.88 | 19.28 | 352.0 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |