山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-5-28 | 30 | 3.69 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-5-28 35t 锅炉 | 0:00 | 26.54 | 19.02 | 347.7 |  |
|  | 1:00 | 26.24 | 48.70 | 233.4 |  |
|  | 2:00 | 24.88 | 56.73 | 286.9 |  |
|  | 3:00 | 24.89 | 35.45 | 259.6 |  |
|  | 4:00 | 24.30 | 40.66 | 227.7 |  |
|  | 5:00 | 24.22 | 35.43 | 198.1 |  |
|  | 6:00 | 24.48 | 41.56 | 234.8 |  |
|  | 7:00 | 23.92 | 45.79 | 290.9 |  |
|  | 8:00 | 23.47 | 30.30 | 310.1 |  |
|  | 9:00 | 24.80 | 14.65 | 343.9 |  |
|  | 10:00 | 25.65 | 14.48 | 339.4 |  |
|  | 11:00 | 24.37 | 10.40 | 408.2 |  |
|  | 12:00 | 24.45 | 8.39 | 376.2 |  |
|  | 13:00 | 26.07 | 14.73 | 368.3 |  |
|  | 14:00 | 26.29 | 12.84 | 348.7 |  |
|  | 15:00 | 27.02 | 18.71 | 328.4 |  |
|  | 16:00 | 27.16 | 17.38 | 339.1 |  |
|  | 17:00 | 26.34 | 24.05 | 353.6 |  |
|  | 18:00 | 26.88 | 24.55 | 327.2 |  |
|  | 19:00 | 26.96 | 19.93 | 359.7 |  |
|  | 20:00 | 27.02 | 17.16 | 423.1 |  |
|  | 21:00 | 27.25 | 18.88 | 279.8 |  |
|  | 22:00 | 27.21 | 44.81 | 310.6 |  |
|  | 23:00 | 26.95 | 14.29 | 378.9 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |