山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-5-31 | 18 | 11.85 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-5-31 35t 锅炉 | 0:00 | 2.74 | 8.31 | 310.2 |  |
|  | 1:00 | 23.80 | 13.21 | 322.9 |  |
|  | 2:00 | 5.71 | 11.73 | 317.2 |  |
|  | 3:00 | 4.52 | 10.41 | 355.8 |  |
|  | 4:00 | 2.60 | 10.98 | 310.2 |  |
|  | 5:00 | 2.61 | 12.51 | 318.9 |  |
|  | 6:00 | 2.62 | 11.23 | 339.4 |  |
|  | 7:00 | 2.66 | 8.40 | 352.9 |  |
|  | 8:00 | 2.72 | 9.59 | 364.8 |  |
|  | 9:00 | 2.68 | 9.05 | 350.5 |  |
|  | 10:00 | 2.72 | 8.10 | 347.7 |  |
|  | 11:00 | 2.63 | 5.59 | 341.9 |  |
|  | 12:00 | 2.67 | 4.14 | 387.8 |  |
|  | 13:00 | 2.64 | 6.94 | 304.0 |  |
|  | 14:00 | 2.59 | 6.68 | 284.2 |  |
|  | 15:00 | 2.62 | 11.01 | 331.2 |  |
|  | 16:00 | 2.57 | 8.66 | 386.9 |  |
|  | 17:00 | 2.92 | 9.87 | 324.7 |  |
|  | 18:00 | 2.64 | 12.22 | 295.3 |  |
|  | 19:00 | 2.69 | 6.83 | 307.2 |  |
|  | 20:00 | 2.65 | 8.17 | 322.5 |  |
|  | 21:00 | 2.67 | 8.97 | 275.5 |  |
|  | 22:00 | 2.71 | 11.63 | 295.4 |  |
|  | 23:00 | 2.68 | 7.23 | 326.5 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |