山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-3 | 11 | 6.76 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-3 35t 锅炉 | 0:00 | 2.75 | 11.88 | 297.8 |  |
|  | 1:00 | 2.70 | 12.13 | 296.2 |  |
|  | 2:00 | 2.77 | 11.45 | 306.9 |  |
|  | 3:00 | 2.87 | 11.71 | 330.7 |  |
|  | 4:00 | 2.80 | 10.61 | 286.4 |  |
|  | 5:00 | 2.82 | 9.00 | 325.5 |  |
|  | 6:00 | 2.83 | 10.46 | 312.1 |  |
|  | 7:00 | 2.79 | 8.56 | 313.3 |  |
|  | 8:00 | 7.17 | 8.95 | 303.5 |  |
|  | 9:00 | 12.62 | 9.83 | 293.0 |  |
|  | 10:00 | 7.58 | 10.23 | 293.1 |  |
|  | 11:00 | 16.22 | 7.47 | 345.9 |  |
|  | 12:00 | 2.77 | 6.31 | 380.1 |  |
|  | 13:00 | 2.76 | 8.36 | 340.0 |  |
|  | 14:00 | 2.75 | 6.38 | 331.7 |  |
|  | 15:00 | 2.70 | 7.20 | 336.4 |  |
|  | 16:00 | 2.74 | 7.30 | 348.6 |  |
|  | 17:00 | 2.74 | 6.09 | 303.4 |  |
|  | 18:00 | 2.71 | 6.28 | 312.7 |  |
|  | 19:00 | 2.72 | 8.34 | 290.8 |  |
|  | 20:00 | 3.29 | 8.38 | 279.3 |  |
|  | 21:00 | 7.78 | 8.45 | 291.1 |  |
|  | 22:00 | 2.75 | 9.11 | 282.0 |  |
|  | 23:00 | 2.74 | 9.24 | 305.7 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |