山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-10 | 23 | 2.81 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-10 35t 锅炉 | 0:00 | 2.59 | 7.13 | 350.3 |  |
|  | 1:00 | 2.71 | 31.41 | 266.5 |  |
|  | 2:00 | 2.70 | 36.64 | 226.7 |  |
|  | 3:00 | 2.73 | 27.36 | 252.9 |  |
|  | 4:00 | 2.77 | 29.07 | 204.7 |  |
|  | 5:00 | 2.74 | 26.69 | 252.0 |  |
|  | 6:00 | 2.77 | 26.60 | 210.3 |  |
|  | 7:00 | 2.70 | 29.99 | 247.2 |  |
|  | 8:00 | 2.79 | 25.54 | 254.7 |  |
|  | 9:00 | 2.83 | 19.49 | 306.1 |  |
|  | 10:00 | 2.76 | 15.21 | 333.3 |  |
|  | 11:00 | 2.73 | 16.13 | 398.0 |  |
|  | 12:00 | 2.59 | 13.17 | 519.4 |  |
|  | 13:00 | 2.66 | 14.80 | 401.0 |  |
|  | 14:00 | 2.67 | 16.34 | 410.6 |  |
|  | 15:00 | 2.67 | 15.38 | 372.2 |  |
|  | 16:00 | 2.67 | 17.24 | 451.6 |  |
|  | 17:00 | 2.62 | 16.90 | 399.9 |  |
|  | 18:00 | 2.57 | 27.14 | 417.1 |  |
|  | 19:00 | 2.55 | 38.94 | 410.4 |  |
|  | 20:00 | 2.57 | 7.78 | 381.0 |  |
|  | 21:00 | 2.59 | 8.91 | 348.4 |  |
|  | 22:00 | 2.54 | 7.21 | 333.9 |  |
|  | 23:00 | 2.65 | 8.64 | 423.7 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |