山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-12 | 23 | 4.54 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-12 35t 锅炉 | 0:00 | 2.65 | 20.96 | 359.9 |  |
|  | 1:00 | 2.64 | 8.49 | 306.9 |  |
|  | 2:00 | 2.67 | 10.19 | 291.0 |  |
|  | 3:00 | 2.58 | 12.45 | 358.5 |  |
|  | 4:00 | 2.61 | 11.17 | 365.0 |  |
|  | 5:00 | 2.64 | 9.98 | 327.0 |  |
|  | 6:00 | 2.67 | 9.75 | 341.8 |  |
|  | 7:00 | 2.71 | 8.88 | 400.2 |  |
|  | 8:00 | 2.68 | 8.62 | 374.5 |  |
|  | 9:00 | 2.66 | 9.02 | 334.2 |  |
|  | 10:00 | 2.65 | 7.93 | 379.3 |  |
|  | 11:00 | 2.65 | 4.80 | 405.3 |  |
|  | 12:00 | 2.56 | 2.62 | 399.0 |  |
|  | 13:00 | 2.56 | 7.85 | 401.9 |  |
|  | 14:00 | 2.55 | 6.24 | 408.4 |  |
|  | 15:00 | 2.62 | 10.12 | 438.5 |  |
|  | 16:00 | 2.50 | 10.32 | 403.1 |  |
|  | 17:00 | 2.53 | 8.54 | 374.2 |  |
|  | 18:00 | 2.52 | 9.17 | 341.6 |  |
|  | 19:00 | 2.54 | 10.63 | 362.3 |  |
|  | 20:00 | 2.55 | 12.74 | 338.3 |  |
|  | 21:00 | 2.56 | 13.21 | 352.4 |  |
|  | 22:00 | 2.55 | 14.68 | 350.8 |  |
|  | 23:00 | 2.60 | 17.12 | 321.6 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |