山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-13 | 23 | 3.95 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-13 35t 锅炉 | 0:00 | 2.80 | 15.30 | 249.7 |  |
|  | 1:00 | 2.67 | 27.43 | 316.8 |  |
|  | 2:00 | 2.72 | 48.06 | 349.1 |  |
|  | 3:00 | 2.72 | 54.55 | 302.2 |  |
|  | 4:00 | 2.70 | 37.30 | 354.5 |  |
|  | 5:00 | 2.73 | 30.64 | 345.8 |  |
|  | 6:00 | 2.66 | 42.30 | 385.0 |  |
|  | 7:00 | 2.68 | 35.17 | 396.4 |  |
|  | 8:00 | 2.66 | 18.90 | 394.0 |  |
|  | 9:00 | 2.65 | 11.96 | 420.6 |  |
|  | 10:00 | 2.69 | 5.47 | 363.3 |  |
|  | 11:00 | 2.68 | 6.67 | 482.5 |  |
|  | 12:00 | 2.62 | 5.44 | 446.9 |  |
|  | 13:00 | 2.59 | 5.93 | 447.7 |  |
|  | 14:00 | 2.60 | 5.35 | 386.0 |  |
|  | 15:00 | 2.62 | 5.94 | 460.5 |  |
|  | 16:00 | 2.59 | 6.72 | 390.9 |  |
|  | 17:00 | 2.66 | 10.80 | 177.2 |  |
|  | 18:00 | 2.71 | 24.80 | 295.9 |  |
|  | 19:00 | 2.70 | 37.32 | 233.7 |  |
|  | 20:00 | 2.76 | 19.39 | 252.1 |  |
|  | 21:00 | 2.78 | 33.79 | 195.5 |  |
|  | 22:00 | 2.75 | 16.49 | 232.5 |  |
|  | 23:00 | 2.73 | 15.19 | 256.9 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |