山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-14 | 77 | 4.43 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-14 35t 锅炉 | 0:00 | 2.69 | 5.36 | 309.6 |  |
|  | 1:00 | 2.81 | 15.39 | 227.5 |  |
|  | 2:00 | 2.87 | 14.18 | 236.1 |  |
|  | 3:00 | 2.83 | 17.20 | 166.6 |  |
|  | 4:00 | 2.82 | 14.05 | 340.0 |  |
|  | 5:00 | 2.80 | 12.67 | 185.7 |  |
|  | 6:00 | 2.79 | 13.95 | 194.6 |  |
|  | 7:00 | 2.84 | 15.79 | 260.0 |  |
|  | 8:00 | 2.91 | 14.41 | 292.5 |  |
|  | 9:00 | 2.88 | 14.31 | 267.5 |  |
|  | 10:00 | 2.92 | 10.39 | 345.1 |  |
|  | 11:00 | 2.82 | 2.98 | 517.5 |  |
|  | 12:00 | 2.80 | 6.10 | 267.6 |  |
|  | 13:00 | 2.76 | 4.13 | 186.0 |  |
|  | 14:00 | 2.77 | 12.51 | 256.3 |  |
|  | 15:00 | 2.75 | 14.41 | 360.5 |  |
|  | 16:00 | 2.81 | 10.64 | 363.6 |  |
|  | 17:00 | 2.82 | 8.18 | 325.4 |  |
|  | 18:00 | 2.79 | 7.45 | 329.2 |  |
|  | 19:00 | 2.80 | 4.55 | 347.8 |  |
|  | 20:00 | 2.75 | 6.18 | 301.4 |  |
|  | 21:00 | 2.83 | 7.54 | 297.3 |  |
|  | 22:00 | 2.73 | 7.05 | 332.7 |  |
|  | 23:00 | 2.75 | 5.75 | 305.8 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |