山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-15 | 37 | 5.64 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-15 35t 锅炉 | 0:00 | 2.73 | 5.21 | 354.5 |  |
|  | 1:00 | 2.79 | 7.94 | 308.4 |  |
|  | 2:00 | 2.76 | 6.22 | 312.5 |  |
|  | 3:00 | 2.75 | 5.77 | 303.4 |  |
|  | 4:00 | 2.73 | 5.73 | 318.9 |  |
|  | 5:00 | 2.75 | 5.75 | 342.2 |  |
|  | 6:00 | 2.78 | 5.80 | 300.7 |  |
|  | 7:00 | 2.76 | 5.67 | 285.9 |  |
|  | 8:00 | 2.80 | 5.77 | 310.2 |  |
|  | 9:00 | 2.83 | 5.44 | 329.3 |  |
|  | 10:00 | 2.75 | 4.78 | 315.8 |  |
|  | 11:00 | 2.76 | 6.42 | 320.9 |  |
|  | 12:00 | 2.72 | 6.31 | 375.2 |  |
|  | 13:00 | 2.72 | 7.91 | 342.6 |  |
|  | 14:00 | 2.73 | 9.14 | 354.9 |  |
|  | 15:00 | 2.74 | 7.05 | 384.6 |  |
|  | 16:00 | 2.83 | 7.40 | 385.3 |  |
|  | 17:00 | 2.82 | 8.61 | 316.8 |  |
|  | 18:00 | 2.87 | 8.99 | 330.6 |  |
|  | 19:00 | 2.77 | 4.73 | 359.7 |  |
|  | 20:00 | 2.77 | 2.96 | 370.6 |  |
|  | 21:00 | 2.81 | 3.05 | 344.0 |  |
|  | 22:00 | 2.79 | 2.93 | 333.6 |  |
|  | 23:00 | 2.83 | 4.43 | 359.0 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |