山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-16 | 15 | 2.81 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-16 35t 锅炉 | 0:00 | 2.79 | 4.05 | 267.4 |  |
|  | 1:00 | 2.76 | 3.87 | 328.7 |  |
|  | 2:00 | 2.74 | 2.92 | 323.0 |  |
|  | 3:00 | 2.82 | 2.88 | 323.6 |  |
|  | 4:00 | 2.85 | 2.89 | 290.6 |  |
|  | 5:00 | 2.77 | 2.84 | 332.8 |  |
|  | 6:00 | 2.78 | 2.87 | 316.3 |  |
|  | 7:00 | 2.87 | 3.73 | 294.4 |  |
|  | 8:00 | 2.79 | 4.79 | 277.8 |  |
|  | 9:00 | 2.77 | 4.43 | 295.8 |  |
|  | 10:00 | 2.81 | 5.97 | 293.3 |  |
|  | 11:00 | 2.78 | 6.28 | 340.2 |  |
|  | 12:00 | 2.89 | 3.21 | 335.4 |  |
|  | 13:00 | 2.76 | 5.73 | 298.8 |  |
|  | 14:00 | 2.79 | 18.30 | 272.1 |  |
|  | 15:00 | 2.82 | 11.28 | 339.5 |  |
|  | 16:00 | 2.81 | 5.72 | 317.5 |  |
|  | 17:00 | 2.74 | 5.83 | 317.6 |  |
|  | 18:00 | 2.78 | 5.13 | 382.6 |  |
|  | 19:00 | 2.84 | 6.56 | 305.4 |  |
|  | 20:00 | 2.79 | 12.62 | 240.2 |  |
|  | 21:00 | 2.78 | 3.05 | 349.1 |  |
|  | 22:00 | 2.79 | 8.56 | 250.5 |  |
|  | 23:00 | 2.79 | 9.80 | 308.6 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |