山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-17 | 7 | 2.6 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-17 35t 锅炉 | 0:00 | 2.52 | 6.97 | 279.4 |  |
|  | 1:00 | 2.82 | 151.5 | 47.09 |  |
|  | 2:00 | 2.79 | 210.6 | 15.72 |  |
|  | 3:00 | 2.74 | 183.9 | 3.73 |  |
|  | 4:00 | 2.76 | 211.3 | 13.06 |  |
|  | 5:00 | 2.76 | 186.4 | 261.5 |  |
|  | 6:00 | 2.77 | 135.4 | 250.9 |  |
|  | 7:00 | 2.77 | 179.7 | 248.9 |  |
|  | 8:00 | 2.70 | 67.25 | 266.7 |  |
|  | 9:00 | 2.78 | 14.16 | 297.5 |  |
|  | 10:00 | 2.73 | 8.93 | 275.0 |  |
|  | 11:00 | 2.80 | 9.88 | 274.8 |  |
|  | 12:00 | 2.78 | 12.95 | 279.8 |  |
|  | 13:00 | 2.76 | 10.72 | 266.5 |  |
|  | 14:00 | 2.73 | 9.67 | 320.5 |  |
|  | 15:00 | 2.67 | 7.97 | 312.6 |  |
|  | 16:00 | 2.72 | 7.44 | 382.7 |  |
|  | 17:00 | 2.71 | 5.95 | 323.6 |  |
|  | 18:00 | 2.69 | 7.07 | 316.5 |  |
|  | 19:00 | 2.69 | 6.49 | 291.0 |  |
|  | 20:00 | 2.69 | 8.41 | 253.4 |  |
|  | 21:00 | 2.64 | 8.50 | 247.2 |  |
|  | 22:00 | 2.65 | 8.39 | 278.7 |  |
|  | 23:00 | 2.65 | 6.82 | 303.5 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |