山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-18 | 16 | 2.85 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-18 35t 锅炉 | 0:00 | 2.73 | 6.25 | 252.7 |  |
|  | 1:00 | 2.80 | 8.41 | 246.5 |  |
|  | 2:00 | 2.77 | 9.52 | 225.8 |  |
|  | 3:00 | 2.80 | 9.28 | 251.2 |  |
|  | 4:00 | 2.79 | 10.12 | 236.5 |  |
|  | 5:00 | 2.77 | 4.66 | 257.8 |  |
|  | 6:00 | 2.60 | 3.70 | 239.9 |  |
|  | 7:00 | 2.75 | 8.55 | 242.2 |  |
|  | 8:00 | 2.74 | 6.59 | 238.3 |  |
|  | 9:00 | 2.71 | 8.36 | 218.6 |  |
|  | 10:00 | 2.72 | 8.55 | 251.0 |  |
|  | 11:00 | 2.68 | 5.47 | 311.3 |  |
|  | 12:00 | 2.71 | 2.82 | 420.8 |  |
|  | 13:00 | 2.66 | 3.03 | 390.8 |  |
|  | 14:00 | 2.69 | 2.75 | 332.6 |  |
|  | 15:00 | 2.70 | 2.77 | 331.9 |  |
|  | 16:00 | 2.66 | 2.74 | 358.1 |  |
|  | 17:00 | 2.65 | 2.76 | 280.0 |  |
|  | 18:00 | 2.70 | 2.75 | 310.3 |  |
|  | 19:00 | 2.59 | 2.80 | 304.2 |  |
|  | 20:00 | 2.87 | 2.79 | 266.9 |  |
|  | 21:00 | 2.62 | 5.50 | 215.4 |  |
|  | 22:00 | 2.64 | 7.76 | 326.0 |  |
|  | 23:00 | 2.67 | 5.99 | 362.2 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |