山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-20 | 63 | 4.48 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-20 35t 锅炉 | 0:00 | 2.82 | 11.52 | 292.5 |  |
|  | 1:00 | 2.77 | 3.12 | 28.10 |  |
|  | 2:00 | 2.70 | 3.92 | 196.9 |  |
|  | 3:00 | 2.84 | 2.88 | 189.4 |  |
|  | 4:00 | 2.82 | 3.71 | 263.7 |  |
|  | 5:00 | 2.87 | 4.00 | 272.1 |  |
|  | 6:00 | 2.84 | 6.88 | 300.8 |  |
|  | 7:00 | 2.83 | 5.72 | 327.1 |  |
|  | 8:00 | 2.83 | 7.93 | 292.6 |  |
|  | 9:00 | 2.87 | 8.49 | 329.5 |  |
|  | 10:00 | 2.84 | 8.49 | 270.9 |  |
|  | 11:00 | 2.73 | 8.17 | 313.5 |  |
|  | 12:00 | 2.81 | 6.87 | 325.1 |  |
|  | 13:00 | 2.82 | 4.92 | 278.7 |  |
|  | 14:00 | 2.82 | 7.92 | 297.3 |  |
|  | 15:00 | 2.81 | 9.88 | 317.5 |  |
|  | 16:00 | 2.82 | 10.46 | 346.9 |  |
|  | 17:00 | 2.82 | 9.79 | 314.4 |  |
|  | 18:00 | 2.89 | 9.67 | 198.4 |  |
|  | 19:00 | 2.83 | 5.83 | 154.7 |  |
|  | 20:00 | 2.86 | 6.14 | 245.2 |  |
|  | 21:00 | 2.86 | 8.31 | 267.1 |  |
|  | 22:00 | 2.88 | 9.81 | 319.7 |  |
|  | 23:00 | 2.84 | 10.85 | 239.8 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |