山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-21 | 33 | 48.44 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-21 35t 锅炉 | 0:00 | 2.79 | 2.95 | 321.1 |  |
|  | 1:00 | 2.85 | 8.57 | 318.1 |  |
|  | 2:00 | 2.84 | 6.34 | 328.9 |  |
|  | 3:00 | 2.77 | 2.87 | 385.5 |  |
|  | 4:00 | 2.82 | 3.75 | 313.3 |  |
|  | 5:00 | 2.79 | 2.91 | 321.1 |  |
|  | 6:00 | 2.81 | 3.57 | 299.8 |  |
|  | 7:00 | 2.81 | 2.90 | 304.0 |  |
|  | 8:00 | 2.77 | 3.03 | 334.8 |  |
|  | 9:00 | 2.87 | 2.88 | 343.4 |  |
|  | 10:00 | 2.78 | 3.35 | 308.3 |  |
|  | 11:00 | 2.74 | 6.24 | 329.5 |  |
|  | 12:00 | 2.76 | 7.55 | 364.7 |  |
|  | 13:00 | 2.86 | 6.87 | 323.6 |  |
|  | 14:00 | 2.80 | 5.92 | 322.5 |  |
|  | 15:00 | 2.86 | 3.81 | 344.7 |  |
|  | 16:00 | 2.79 | 3.40 | 332.9 |  |
|  | 17:00 | 2.83 | 7.52 | 306.4 |  |
|  | 18:00 | 2.86 | 9.00 | 287.4 |  |
|  | 19:00 | 2.81 | 7.00 | 331.5 |  |
|  | 20:00 | 2.81 | 8.76 | 261.4 |  |
|  | 21:00 | 2.75 | 6.57 | 292.2 |  |
|  | 22:00 | 2.73 | 5.80 | 395.2 |  |
|  | 23:00 | 2.78 | 3.04 | 315.4 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |