山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-22 | 20 | 9.76 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-22 35t 锅炉 | 0:00 | 2.72 | 5.49 | 40.07 |  |
|  | 1:00 | 2.76 | 3.52 | 275.2 |  |
|  | 2:00 | 2.71 | 4.29 | 301.8 |  |
|  | 3:00 | 2.79 | 5.64 | 293.9 |  |
|  | 4:00 | 2.80 | 5.33 | 291.7 |  |
|  | 5:00 | 2.83 | 6.37 | 283.8 |  |
|  | 6:00 | 2.72 | 8.16 | 324.4 |  |
|  | 7:00 | 2.80 | 5.44 | 320.5 |  |
|  | 8:00 | 2.80 | 2.88 | 301.3 |  |
|  | 9:00 | 2.79 | 4.55 | 316.7 |  |
|  | 10:00 | 2.80 | 2.96 | 290.8 |  |
|  | 11:00 | 2.78 | 6.02 | 315.7 |  |
|  | 12:00 | 2.83 | 10.27 | 388.1 |  |
|  | 13:00 | 2.73 | 8.08 | 410.6 |  |
|  | 14:00 | 2.81 | 5.59 | 329.0 |  |
|  | 15:00 | 2.74 | 3.74 | 426.9 |  |
|  | 16:00 | 2.71 | 2.78 | 481.9 |  |
|  | 17:00 | 2.76 | 4.60 | 402.2 |  |
|  | 18:00 | 2.76 | 8.73 | 343.8 |  |
|  | 19:00 | 2.80 | 8.90 | 367.6 |  |
|  | 20:00 | 2.74 | 8.71 | 287.8 |  |
|  | 21:00 | 2.78 | 8.39 | 317.0 |  |
|  | 22:00 | 2.76 | 8.08 | 326.8 |  |
|  | 23:00 | 2.81 | 8.97 | 8.20 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |