山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-25 | 58 | 2.88 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-25 35t 锅炉 | 0:00 | 2.81 | 2.98 | 231.8 |  |
|  | 1:00 | 2.71 | 7.74 | 247.3 |  |
|  | 2:00 | 2.71 | 8.62 | 255.4 |  |
|  | 3:00 | 2.76 | 10.20 | 247.3 |  |
|  | 4:00 | 2.75 | 15.09 | 289.2 |  |
|  | 5:00 | 2.73 | 8.76 | 320.3 |  |
|  | 6:00 | 2.80 | 4.90 | 317.9 |  |
|  | 7:00 | 2.72 | 4.22 | 324.0 |  |
|  | 8:00 | 清灰 | 清灰 | 清灰 |  |
|  | 9:00 | 清灰 | 清灰 | 清灰 |  |
|  | 10:00 | 清灰 | 清灰 | 清灰 |  |
|  | 11:00 | 清灰 | 清灰 | 清灰 |  |
|  | 12:00 | 清灰 | 清灰 | 清灰 |  |
|  | 13:00 | 清灰 | 清灰 | 清灰 |  |
|  | 14:00 | 清灰 | 清灰 | 清灰 |  |
|  | 15:00 | 2.81 | 5.37 | 374.4 |  |
|  | 16:00 | 2.79 | 2.93 | 342.1 |  |
|  | 17:00 | 2.81 | 3.23 | 308.1 |  |
|  | 18:00 | 2.80 | 3.04 | 244.0 |  |
|  | 19:00 | 2.77 | 7.03 | 247.8 |  |
|  | 20:00 | 2.77 | 8.60 | 234.4 |  |
|  | 21:00 | 2.80 | 12.95 | 261.4 |  |
|  | 22:00 | 2.76 | 3.13 | 54.12 |  |
|  | 23:00 | 2.74 | 2.89 | 41.60 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |