山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-27 | 17 | 5.29 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-27 35t 锅炉 | 0:00 | 2.71 | 6.78 | 284.3 |  |
|  | 1:00 | 2.76 | 7.18 | 286.5 |  |
|  | 2:00 | 2.71 | 9.06 | 282.6 |  |
|  | 3:00 | 2.69 | 2.95 | 315.4 |  |
|  | 4:00 | 2.75 | 3.94 | 291.6 |  |
|  | 5:00 | 2.77 | 6.12 | 291.6 |  |
|  | 6:00 | 2.76 | 5.61 | 296.3 |  |
|  | 7:00 | 2.73 | 4.75 | 326.0 |  |
|  | 8:00 | 2.75 | 4.50 | 302.3 |  |
|  | 9:00 | 2.82 | 5.72 | 375.0 |  |
|  | 10:00 | 2.76 | 5.74 | 303.0 |  |
|  | 11:00 | 2.75 | 4.93 | 412.0 |  |
|  | 12:00 | 2.72 | 2.76 | 404.0 |  |
|  | 13:00 | 2.75 | 7.50 | 368.9 |  |
|  | 14:00 | 2.66 | 8.01 | 389.2 |  |
|  | 15:00 | 2.67 | 3.33 | 366.7 |  |
|  | 16:00 | 2.72 | 2.66 | 428.6 |  |
|  | 17:00 | 2.71 | 3.06 | 324.9 |  |
|  | 18:00 | 2.64 | 2.64 | 357.9 |  |
|  | 19:00 | 2.69 | 2.60 | 334.6 |  |
|  | 20:00 | 2.68 | 2.99 | 298.4 |  |
|  | 21:00 | 2.65 | 5.26 | 275.3 |  |
|  | 22:00 | 2.69 | 6.66 | 243.2 |  |
|  | 23:00 | 2.73 | 6.26 | 306.1 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |