山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-28 | 17 | 7.99 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-28 35t 锅炉 | 0:00 | 2.78 | 3.50 | 248.0 |  |
|  | 1:00 | 2.69 | 6.57 | 312.2 |  |
|  | 2:00 | 2.74 | 6.28 | 285.8 |  |
|  | 3:00 | 2.71 | 7.24 | 333.4 |  |
|  | 4:00 | 2.68 | 8.18 | 337.3 |  |
|  | 5:00 | 2.71 | 8.12 | 337.1 |  |
|  | 6:00 | 2.77 | 8.51 | 290.7 |  |
|  | 7:00 | 2.73 | 9.11 | 351.5 |  |
|  | 8:00 | 2.70 | 7.14 | 377.1 |  |
|  | 9:00 | 2.75 | 7.53 | 375.7 |  |
|  | 10:00 | 2.72 | 5.72 | 397.1 |  |
|  | 11:00 | 2.69 | 4.89 | 373.1 |  |
|  | 12:00 | 2.67 | 2.74 | 445.0 |  |
|  | 13:00 | 2.68 | 2.73 | 372.1 |  |
|  | 14:00 | 2.69 | 2.70 | 351.9 |  |
|  | 15:00 | 2.70 | 3.22 | 295.9 |  |
|  | 16:00 | 2.80 | 9.11 | 215.4 |  |
|  | 17:00 | 2.72 | 12.26 | 272.9 |  |
|  | 18:00 | 2.73 | 2.86 | 295.7 |  |
|  | 19:00 | 2.76 | 2.87 | 305.4 |  |
|  | 20:00 | 2.78 | 2.82 | 306.5 |  |
|  | 21:00 | 2.71 | 2.83 | 73.45 |  |
|  | 22:00 | 2.77 | 2.91 | 25.05 |  |
|  | 23:00 | 2.77 | 3.92 | 234.4 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |