山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-1 | 23 | 20.8 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-1 35t 锅炉 | 0:00 | 2.80 | 2.90 | 313.2 |  |
|  | 1:00 | 2.80 | 8.95 | 251.4 |  |
|  | 2:00 | 2.86 | 10.82 | 299.3 |  |
|  | 3:00 | 2.89 | 7.77 | 272.3 |  |
|  | 4:00 | 2.86 | 5.96 | 239.5 |  |
|  | 5:00 | 2.83 | 6.31 | 265.5 |  |
|  | 6:00 | 2.76 | 4.14 | 310.6 |  |
|  | 7:00 | 2.87 | 6.32 | 313.0 |  |
|  | 8:00 | 2.78 | 10.00 | 328.0 |  |
|  | 9:00 | 2.87 | 8.09 | 319.1 |  |
|  | 10:00 | 2.87 | 7.88 | 294.7 |  |
|  | 11:00 | 2.75 | 6.03 | 338.0 |  |
|  | 12:00 | 2.77 | 2.80 | 350.8 |  |
|  | 13:00 | 2.79 | 2.99 | 354.4 |  |
|  | 14:00 | 2.76 | 2.85 | 268.9 |  |
|  | 15:00 | 2.78 | 4.81 | 264.2 |  |
|  | 16:00 | 2.80 | 2.89 | 303.5 |  |
|  | 17:00 | 2.82 | 4.43 | 309.4 |  |
|  | 18:00 | 2.74 | 8.00 | 57.56 |  |
|  | 19:00 | 2.80 | 5.73 | 25.42 |  |
|  | 20:00 | 2.83 | 5.12 | 9.69 |  |
|  | 21:00 | 2.77 | 5.34 | 27.33 |  |
|  | 22:00 | 2.80 | 6.67 | 238.2 |  |
|  | 23:00 | 2.78 | 9.52 | 300.8 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |